**POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU**



**68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a**

**tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00**

**www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/**

**e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl**

**NIP: 924-16-37-703**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU**

Żagań, dnia 11 maja 2020r

NS-HK.903.51.2020

 **Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach**

 **67-320 Niegosławice**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm) po zapoznaniu się z otrzymanymi (data wpływu: 11.05.2020 r.) wynikami badania próbek wody w zakresie **bakteriologicznym** pobranych w dniu **04 maja 2020r** w ramach kontroli wewnętrznej przez laboratorium EKOSYSTEMY – JT TETERYCZ JERZY, 65-364 Zielona Góra ul. Kożuchowska 10e z wodociągu publicznegowGościeszowicach gm. Niegosławice zaopatrującego w wodę miejscowości: Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Niegosławice, Przecław, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa administrowanego przez Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach, 67-320 Niegosławice.

* sprawozdanie z badań Nr 058/2020-9 z dnia 08.05.2020r., nr próbki wody 831/2020 pobranej z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Gościeszowicach gm. Niegosławice ( woda podawana do sieci ),
* sprawozdanie z badań Nr 058/2020-10 z dnia 08.05.2020r., nr próbki wody 832/2020 pobranej z kurka czerpalnego u odbiorcy wody w budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach.

**stwierdza : przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym.**

Strona 1 z 2

**UZASADNIENIE**

 Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu **04 maja 2020 r.** w ramach kontroli wewnętrznej przez laboratorium EKOSYSTEMY – JT TETERYCZ JERZY, 65-364 Zielona Góra ul. Kożuchowska 10e z wodociągu publicznegowGościeszowicach gm. Niegosławice wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **bakteriologicznym** **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

 Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu **uznaje** swoją decyzję administracyjną Nr NS:HK/83/553/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zobowiązującą do poprawy jakości wody do spożycia pod względem **bakteriologicznym** przez wymieniony wyżej wodociąg do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294) za wykonaną .

*Ocenę jakości wody z w/w urządzenia dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.*



**Do wiadomości**:

1. Wójt Gminy Niegosławice

67-320 Niegosławice

1. Burmistrz Miasta Szprotawa

67-300 Szprotawa ul. Rynek 45

1. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

1. HŻŻiPU w/m
2. EP w/m.
3. A-a HK w/m

Strona 2 z 2